Приложение

к постановлению  администрации
                                                                                                            Чебаркульского городского округа
                                                                                                     от 12.04.2018 г.	№ 223

актуализация схемы теплоснабжения Чебаркульского городского округа

по публичным слушаньям.

Том №1

Раздел 1. Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения г. Чебаркуль

В связи с демонтажем котельной п. Мисяш, ул. Достоевского

Первый абзац на  стр. 4 изложить: «Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 16 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:…»

•	Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского – исключить.

Предпоследний  абзац на  стр. 9 изложить: В соответствие с Постановлением Главы Чебаркульского ГО «Об утверждении нормативов потребления, цен и тарифов на оплату тепловой энергии населением Чебаркульского городского округа от 20 ноября 2007 г. № 1140 с учетом Постановления Администрации ЧГО «О переходе на систему оплаты населением за отопление в отопительный период в ЧГО» от 29 ноября 2012 г. № 1304 утверждены следующие нормативы на отопление  на 1 кв. м отапливаемой площади в Гкал/месяц/кв.м – 0,03671 от котельной ООО «Мечел-Энерго», котельных санаториев «Утес», «Сосновая Горка», «Еловое»; 0,04614 от котельной «Чебаркульского агролесохозяйственного колледжа», 0,03159 от котельной «Чебаркульский опытный лесхоз».

Раздел 2. Расчет показателей перспективного спроса на тепловую энергии (мощность) и теплоноситель с разбивкой по годам

Пункты таблицы на стр. 11  изложить:

| Наименование источника | Прирост тепловой нагрузки | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 5 лет | 10 лет | 15 лет |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | -0,531 | -1,203 | 2,853 | 49,792 | 48,589 | 42,988 |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |

Удалить строки:

| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0 | 0 | 0 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пункт таблицы на стр.12 изложить

| Наименование источника | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление | Перевод на другой источник | Строительство новых объектов | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление | Перевод на другой источник | Строительство новых объектов | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление | Перевод на другой источник | Строительство новых объектов |
|  | 5 лет | 10 лет | 15 лет |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | -0,5313 |  |  |  | -1,203 |  |  |  | 2,853 |

Пункты таблицы на стр. 13  изложить:

| Наименование источника | Объемы потребления теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2018 | 2023 | 2029 |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | 1550 | 1500 | 1600 | 1221 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 17 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, перспективные балансы теплоносителя

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Исключить строку таблицы на стр. 15: Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

Пункты таблицы на стр. 17  изложить:

Удалить строки:

| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,90 |  | 0,90* | 0,28 | 0,62 | 223% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет перспективной выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения Чебаркульского ГО

Пункты таблицы на стр. 19

Удалить строки: Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского и Новая котельная 4 микрорайона

Перспективные балансы  теплоносителя

Пункт Котельная ОАО «Уральская Кузница» на стр. 21изложить:

Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 3000 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 20,0 м3/час. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется.

Раздел 5. Целевые показатели развития системы теплоснабжения (стр. 27)

При рассмотрении вариантов переспективной схемы теплоснабжения необходимо основываться на целесообразности и экономической обоснованности установок дополнительных котельных с учетом итогового тарифа на тепловую энергию.

Рекомендуемые схемы теплоснабжения

Котельная ОАО «Уральская Кузница»: Исключить отключения участков в 3 с целью реконструирования котельной ЦРБ

Раздел 7. Варианты реализации схемы теплоснабжения на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды

В теплогидравлическом расчете теплоисточника ОАО «Уральская Кузница» для теплоснабжения городских потребителей необходимо уточнить расчетную температуру в подающем трубопроводе, 130°С и расчётные нагрузки

Том №2

ВВЕДЕНИЕ

В связи с демонтажем котельной п. Мисяш, ул. Достоевского 3-ий абзац изложить:

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 16 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

Сводные показатели динамики жилой застройки Чебаркульского городского округа

Характеристика жилого и нежилого фонда Чебаркульского городского округа

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

В таблице (начало на стр.6) уточнить:

- список объектов жилого и нежилого фонда (включить отсутствующие объекты жилого фонда:9 Мая, 5б; Крупской,10,17; Карпенко, 13б; Мира, 16; Октябрьская, 1б, 9/2, 9а, 3б; Электростальская, 7 и пр.);

-  тепловую нагрузку на ГВС (8 Марта 5,7 и пр.)

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Из таблицы на стр.26 исключить: Котельную п. Мисяш, ул. Достоевского

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

Удалить строки: Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского и Новая котельная 4 микрорайона

Раздел 4. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой, учитывая техническую и инвестиционную необходимость и возможность

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Раздел изложить с учетом выше указанных замечаний.

Исключить: Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

# Раздел 6. Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей

### Перспективные балансы  теплоносителя

Раздел изложить с учетом выше указанных замечаний.

Исключить: Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Раздел изложить с учетом выше указанных замечаний.

При рассмотрении мероприятий для снижения неэффективных потерь необходимо основываться на целесообразности и экономической обоснованности установок дополнительных котельных с учетом итогового тарифа на тепловую энергию.

Дополнительно необходимо определить источник финансирования для каждого мероприятия.

Том №3

Часть 1. Общие характеристики источников тепловой энергии Чебаркульского городского округа

На стр.9 предпоследний абзац изложить в следующей редакции: Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет нормативных потерь 13,81%.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (стр.71)

Необходимо информацию актуализировать на настоящий момент

Информацию по нормативам (стр.84) изложить в актуальной версии:

В соответствие с Постановлением Главы Чебаркульского ГО «Об утверждении нормативов потребления, цен и тарифов на оплату тепловой энергии населением Чебаркульского городского округа от 20 ноября 2007 г. № 1140 с учетом Постановления Администрации ЧГО «О переходе на систему оплаты населением за отопление в отопительный период в ЧГО» от 29 ноября 2012 г. № 1304 утверждены следующие нормативы на отопление  на 1 кв. м отапливаемой площади в Гкал/месяц/кв.м – 0,03671 от котельной ООО «Мечел-Энерго», котельных санаториев «Утес», «Сосновая Горка», «Еловое»; 0,04614 от котельной «Чебаркульского агролесохозяйственного колледжа», 0,03159 от котельной «Чебаркульский опытный лесхоз».

Рекомендуемые схемы теплоснабжения

Исключить слова на ср.87  «и реконструированная котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5»

Котельная ОАО «Уральская Кузница»: Исключить отключения участков в 3 с целью реконструирования котельной ЦРБ.

Раздел 2. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Пункт  на стр. 118 изложить в редакции:

«Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Предложения отсутствуют»

п.2 на стр.119 привести в соответствие

Исключить  п.3  на стр.119

# Раздел 5. Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей

### Перспективные балансы  теплоносителя

Пункт  на стр.130 исключить:

«Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 11,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Раздел 6. Оценка надежности теплоснабжения

Таблицу стр.142 изложить в редакции:

Оценка надежности теплоснабжения.

| Наименование показателя | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | наличие |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | наличие |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | наличие |
| Показатель надёжности оборудования источников тепловой энергии (Ки): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием акта (с замечаниями или без них) проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (наличие/отсутствие): | Наличие акта без замечаний |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей | Полная обеспеченность 100% |
| 6. Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| 7. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 1 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | 100% |
| 8. Показатель надёжности тепловых сетей (Ктс): | 0,92 |
| Определяется как средний по частным показателям Кб, Кр, Кс, Котк, Кнед | 0,92 |
| 9. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс): | 1 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением | До 0,2 |
| количество отказов за предыдущий год (nотк, раз) - | 0 |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 1,0 |
| Иотк = nотк/(S) [1/(км*год)] | 0 |
| 10. Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит): | 0,6 |
| Характеризуется количеством вынужденных отказов источника тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением | От 0,6 до 1,2 вкл |
| Котк ит = (Кэ + Кв + Кт + Ки)/4 | 1 |
| 11. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед): | 1 |
| Определяется в зависимости от величины относительного недоотпуска тепла | До 0,1% |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | 0 |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения в 2016г.(Qфакт, Гкал) | 295,8тыс.Гкал |
| Qнед = Qотк/Qфакт*100 [%] | 0 |

Раздел 9. Предложения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей

Изложить: Провести инвентаризацию сетей теплоснабжения Чебаркульского городского округа, для выявления безхозяйных сетей и включения их в схему теплоснабжения

Добавить раздел №10

Предложения для перехода жилых домов на автономное отопление.

Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Без согласования с органом местного самоуправления переустройство незаконно. Переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления, на основании принятого им решения..

Внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома.  Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме, путем его реконструкции

Отказ от централизованного теплоснабжения и переход на автономное теплоснабжение возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом.

Согласование осуществляется на основании заявления, обязательным приложением к которому является подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и внесение изменения в технический паспорт жилого дома. После этого органам местного самоуправления необходимо внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения городского округа.

По всей схеме:

- Котельная ОАО «Уральская кузница» переименовать на Котельная ООО «МечелЭнерго».

- ООО «Те6плоснаб» переименовать в МУП «Теплоком».

- Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» переименовать на  Котельная КЖС №3/4 (г. Чебаркуль) ЖЭ(К)О №3 (г. Челябинск) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО №219

- Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО переименовать на  Котельная КЖС №3/4 (г. Чебаркуль) ЖЭ(К)О №3 (г. Челябинск) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО №36

- Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» переименовать Котельная ГУП Челябинской области Пансионат с лечением «Карагайский бор» Филиал «Сосновая горка»

Руководитель рабочей комиссии

исполняющий обязанности заместителя

Главы Чебаркульского городского округа

по городскому хозяйству                                                                                                    Ю.С.Заневский