УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от «____» ________20______ №__

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чебаркульского городского округа»

(далее программа)

### Паспорт программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальной программой соисполнители не предусмотрены |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы по городскому хозяйству Чебаркульского городского округа |
| Основные цели муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи муниципальной программы | Увеличение объемов строительства, модернизации, и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Структура муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 98 349 300 рублей, в том числе: 3 100 000 рублей – за счет местного бюджета, 94 549 300 рублей – за счет областного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 2022 год: всего –16 390 100,00 рублей, в том числе: 2 400 000,00рублей – за счет местного бюджета, 13 990 100,00рублей – за счет областного бюджета. 2023 год: всего –40 979 600 рублей, в том числе: 700 000 рублей – за счет местного бюджета, 40 279 600,00рублей – за счет областного бюджета. 2024 год: всего –40 979 600 рублей, в том числе: 700 000 рублей – за счет местного бюджета. 40 279 600,00 рублей – за счет областного бюджета |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий. Количество построенных объектов газоснабжения Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2024 году ожидается: Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий: Теплоснабжение 2022 г. – 95% 2023 г. – 97% 2024 г. – 100% Количество построенных объектов – 3 ед Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году: 2022 г. – 95 %. 2023 г. – 97 %. 2024 г. – 100%. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Государственная политика в сфере ЖКХ в значительной степени влияет на достижение восьми Национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204.

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года призвана консолидировать усилия участников градостроительной деятельности и сферы ЖКХ, включая органы государственной и муниципальной власти, организаций, предприятий, физических лиц, осуществляющих деятельность по созданию, сохранению, улучшению и утилизации зданий и сооружений, ресурсоснабжающих организаций, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отраслевых ассоциаций и иных профессиональных и общественных объединений по созданию благоприятных условий для реализации целей и задач Российской Федерации в строительной отрасли и сфере ЖКХ.

Основными проблемами для органа местного самоуправления, существующими в отрасли коммунального хозяйства Чебаркульского городского округа, в настоящий момент являются отсутствие планирования развития систем коммунальной инфраструктуры и морально-технический износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города. Поэтому городская система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Теплоснабжение:

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 15 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:

- 7 котельных принадлежат Администрации Чебаркульского городского округа – на праве собственности

- 8 котельных являются ведомственными, либо принадлежат коммерческим организациям.

Из комплекса существующих проблем организации централизованного теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа, можно выделить основные составляющие:

- основное количество сетей построено в период 1970-1990 г.г., таким образом, срок эксплуатации сетей составляет 25-50 лет, что превышает нормативный срок службы - 25 лет (фактически срок службы магистральных сетей - 12-15 лет, разводящих сетей - 7-8 лет);

-  срок эксплуатации основной части генерирующего оборудования превышает срок службы, установленной производителем (15-25 лет).

Водоснабжение:

На территории городского округа действуют и эксплуатируются централизованные системы водоснабжения муниципальных, ведомственных, промышленных и коммерческих предприятий и организаций.

Протяженность сетей водопровода города 78,6 км. Диаметры – от 25 до 500 мм, материал труб – чугун, сталь, ПНД. Износ сетей водопровода составляет до 80 %. Ветхо-аварийные участки водопровода заменяются при возникновении аварийных ситуаций, в основном, это стальные трубы вводов в здания.

В Чебаркульском городском округе селитебных территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения, выявлено порядка 10% от общей площади застройки муниципального образования.

В целях снижения аварийности, увеличения пропускной способности трубопроводов, а так же, исключения возможности вторичного загрязнения воды необходимо провести техническую диагностику состояния магистральных водоводов и распределительных сетей водоснабжения, включая ультразвуковую толщинометрию и визуальное обследование поверхностей трубопроводов. Стоимость работ в ценах 2021 года составляет девять миллионов рублей.

Кроме этого необходима модернизация следующих магистральных участков сетей:

-Водовод диаметром 500 мм от пер. Торговый до ул. Ул. Октябрьская, ул. 9 Мая;

-Водовод по ул. Попова (замена пережима с диаметра 300 мм на 500 мм от ул. Северная до ул. Заря);

- Проведение  закольцовки водопровода от ул. 9 Мая,36 до ул. Карпенко (ПНД диаметром 250мм, протяженностью 200п.м.)

- Проведение  закольцовки водопровода от ул. Заря, ул. Восточная до ул. Крупской (ПНД диаметром 160мм, протяженностью 400 п.м.)

- Разработка проекта реконструкции фильтровально-насосной с целью замены морально устаревшего оборудования станции и доведения питьевой воды до качества СНиП.

Для качественного водоснабжения п. Мсяш необходимо строительство новой артезианской скважины с расчетным дебитом не менее 3,5куб.м/час, включая монтаж насосного оборудования на площадке существующего водозаборного узла. Существующую скважину перевести в резерв.

Водоотведение:

В Чебаркульском городском округе система водоотведения состоит из :

– централизованной системы водоотведения города Чебаркуль, которая объединяет большинство потребителей;

– децентрализованной системы города Чебаркуль, которая объединяет остальную часть потребителей, это жилые дома поселка Мисяш, поселка Кисегач, поселка имени Куйбышева не имеют централизованного канализования. Сбор жидких отходов осуществляется в септики (в выгребы), расположенные у каждого дома, жидкие бытовые отходы из которых вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения  являются:

– высокая степень физического износа насосного оборудования КНС;

– высокая степень физического износа оборудования очистных сооружений;

– недостаточная степень очистки сточных вод от соединений азота и фосфора;

– старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей;

– применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения;

- очистные сооружения канализации были построены в 1963 г. по проекту института «Челябгипромез» производительностью 4,1 тыс. м³/сут. В 1979 году очистные сооружения были расширены до производительности 18 тыс. м³/сут. (III очередь) по проекту института «Челябинскгражданпроект». Фактическая средняя производительность 12,6 тыс. м³/сут., так как построенные ранее сооружения очистки на 4,1 тыс. м³/сут. не эксплуатируются и реконструкции не подлежат.

Первоочередными задачами в по водоотведению являются:

1. В целях выполнения постановления Правительства РФ от 23.12.2018г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и требования Росгвардии по осуществлению охранных мероприятий стратегических объектов необходимо строительство ограждения территории очистных сооружений г.Чебаркуля, и очистных сооружений курорта Кисегач на оз.Табанкуль, оснащение видеонаблюдением., а так же, проведение межевания границ участка очистных сооружений  курорта Кисегач. Ориентировочная стоимость работ по строительству ограждения  на очистных сооружениях г.Чебаркуля  в ценах 2021 года составляет  3 000 000 (три миллиона) рублей, по оз.Табанкуль в настоящее время ведется работа по определению стоимости  работ.

2.  В целях выполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Челябинской области  (территориальный отдел в г.Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах) необходима аккредитация Химической лаборатории очистных сооружений. Для решения этой проблемы необходимо в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию здание вновь построенной лаборатории и укомплектовать необходимым оборудованием с возможностью проведения бактериологических анализов. Стоимость оборудования лаборатории в ценах 2021 года    составляет 10 600 000  руб.

3. В  целях снижения платы за негативное влияние на окружающую среду, снижению энергопотребления, капитальные и текущие ремонты зданий, сооружений и оборудования необходимо продолжить строительство IV очереди очистных сооружений в рамках реализации государственной программы Челябинской области « Чистая Вода».

4. В целях обеспечения устойчивого, бесперебойного электроснабжения очистных сооружений города Чебаркуля необходимо прокладка основной и резервной кабельной линии (протяженностью1000 п.м. АШВ 3*95кв.мм)

Газоснабжение:

Источником газоснабжения округа является система газопроводов Бухара-Урал.

Действующая система газоснабжения г. Чебаркуля осуществляется от ГРС, расположенной в восточной части города (в районе пос. Куйбышевский).

В настоящее время газифицирована практически вся центральная часть города, пос. Куйбышевский, пос. у птицефабрики и санаторно-курортная зона «Кисегач», пос. Мисяш.

Для улучшения системы газоснабжения города необходимо проведение работ по закольцовке газопроводов: от запроектированного по ул. Мичурина до существующего газопровода в районе лесокомбината.

Электроснабжение:

Электроснабжение потребителей города осуществляется через основную подстанцию напряжением 220/110/10 кВ «Чебаркульская» по воздушным ЛЭП-110 кВ через расположенные на территории г.Чебаркуля подстанции.

Система наружного освещения   в 4  микрорайоне  нуждается в  капитальной  реконструкции. ЦРП №4  4 микрорайона запитана от одной кабельной трассы.  Для повышения качества электроснабжения перспективного строительства южной части города Чебаркуля (пос. Южный, пос. Куйбышевский, микрорайон под многоэтажную застройку) необходимо строительство новой подстанции ПС 110/6 кВ в районе пос. Южный, а также новых кабельных линий.

За счет субсидии из областного бюджета в сумме  27 699,900 тыс. рублей на строительство объектов газоснабжения в  2019г.  построено и введено в эксплуатацию 2 объекта:

- «Газификация поселка Мисяш Чебаркульского городского округа».,

- «Наружное газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская, ул. Заря, ул. 1 Мая, ул. Красноармейская, ул. Северная, ул. Попова в городе Чебаркуль Челябинской области»

Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 15,0 тысяч рублей.

Общая протяженность газопроводов составила 22,127 км.

В 2021 году получено положительного заключения Госэкспертизы на строительство газопровода «Южный» и Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа

За счет целевой субсидии Чебаркульскому городскому округу из областного бюджета в сумме 12 850,0 тыс. рублей и софинансирования из средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. рублей в 2019 году проведен капитальный ремонт следующих муниципальных объектов инженерной инфраструктуры:

-внутриквартальной теплотрассы от ТК-II.20 по ул. 9 Мая на дома №11,11А,13,13А,13Б по ул. Карпенко

-по ул. 9 Мая от ТК-II.20 до ТК-II.23

-по ул. Елагина от ТК-44 до ТК-48 и на дома №524,530,532

-по ул. Шоссейной №9А,11,11А,11Б

-по ул. Ленина №23,30,32,32А,32Б, 34А, ул. Крупской №18

-участок магистральной теплотрассы  по ул.Ленина от ТК-III.12 до ТК-III.16

-по ул.Мира -ул.Крылова, №10-12

Всего заменено 2 620п.м. тепловых сетей.

В 2020 году за счет средств целевой субсидии Чебаркульскому городскому округу на модернизацию муниципальных коммунальных сетей в сумме 25 500 тыс. рублей и софинансирования из средств местного бюджета в сумме 25,5 тыс. рублей отремонтировано 6029 п.м.

В 2021 году в связи с резким удорожанием стоимости труб и расходных материалов, тепловые сети, запланированные и подлежащие капитальному ремонту в рамках подготовки к отопительному периоду заменены на 76 %. В настоящее время эти тепловые сети прошли гидравлические испытания и готовы к использованию в предстоящий отопительный период, но подлежат замене к отопительному периоду 2022-2023 годов.

На сметную документацию получены положительные заключения Госэкспертизы, что позволило   сформировать и направить заявки в целях финансирования капитального ремонта инженерных сетей на 2022 год.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа разработана в соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 21.05.2019г. № 276 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа» на 2019-2030 годы,  постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.12.2015г. № 1318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Чебаркульского городского округа», постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 14.03.2014г. № 244. «Об утверждении схем теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа», Стратегией социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года и другими документами стратегического планирования Чебаркульского городского округа.

Главной целью Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа, является рост численности, благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского городского округа

Муниципальная программа направлена на достижение главной стратегической цели развития Чебаркульского городского округа по стратегическому направлению- Экономическая политика и стратегическому приоритету- Пространственное развитие, путем решения задачи- Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальная инфраструктуры.

Для достижения цели программы необходимо решение следующей задачи:

- увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа рассчитана на 2022-2024 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы

Реализация программы осуществляется через мероприятия, обусловленные задачей муниципальной программы. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы представлена в таблице:

9

Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 1 | Увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктур | 1. Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей. 2. Строительство объекта «Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа» 3. Подготовка и направление документации на изготовление технических паспортов по незавершенным объектам | 1. Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий. 2. Количество построенных объектов 3. Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году | 2022-2024 | УЖКХ администрации ЧГО |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации и индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий | % | Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей | По необходимости | У1 = V1: V0*100% | V1 – объем выполненных работ; V0 – объем работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий | Акты выполненных работ | УЖКХ администрации ЧГО |
| 2 | Количество построенных объектов | Ед. | Строительство объекта «Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа» | По необходимости | - | - | Акты выполненных работ, Акт ввода в эксплуатацию | УЖКХ администрации ЧГО |
| 3 | Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году | шт. | Получение технических паспортов по незавершенным объектам | По необходимости | Эк=Кп: Кн*100% | Кп – количество полученных технических паспортов; Кн – количество запланированных к получению технических паспортов по незавершенным объектам | Акты выполненных работ, Технические паспорта | УЖКХ администрации ЧГО |

Методы сбора информации по муниципальной программе являются:

- статистическая и бухгалтерская отчетность по организациям коммунального комплекса,

-акты ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства,

- акты выполненных работ.

Расчет показателей (индикаторов) программы определяется:

- по актам выполненных работ:

-   технические паспорта – 6 шт. за 3 года;

- строительство объекта «Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа» - 1 ед;

- протяженность капитально отремонтированных и вновь построенных инженерных сетей – 6 км за 3 года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- недобросовестные исполнители услуг (подрядчики работ);

- риски связанные и изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной подпрограммы не в полном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, кризисными явлениями.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024годов.

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках данной  муниципальной подпрограммы рассчитаны на 2022 - 2024 годы и представлены в таблице:

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей. | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | ВСЕГО | 12 050 000 | 23 305 800 | 23 305 800 |
|  | Целевая субсидия на капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |  | 440 0502 44 0 00 S4060 | ОБ | 12 000 000 | 23 255 800 | 23 255 800 |
|  | Софинансирование капитального ремонта инженерных сетей теплоснабжения |  | 440 0502 44 0 00 S4060 | МБ | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| 2 | Строительство объектов: Строительство объекта «Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа» | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0502 44000 000 00 | ВСЕГО | 4 110 100 | 17 443 800,00 | 17 443 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевая субсидия на мероприятия по газоснабжению |  | 440 0502 44 0 00 S4050 | ОБ | 1 990 100,00 | 17 023 800,00 | 17023800,00 |
|  | Софинансирование мероприятий по газоснабжению |  | 440 0502 44 0 00 S4050 | МБ | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Проектно-изыскательские работы по строительству блочной газовой котельной п. Мисяш Чебаркульского городского округа |  | 440 0502 44 0 00 79517 | МБ | 900 000,00 |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы по строительству КНС и коллектора от тубдиспансера ОТБ г. Чебаркуль |  | 440 0502 44 0 00 79515 | ОБ | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3 | Подготовка и направление документации на изготовление технических паспортов по незавершенным объектам |  | 440 0502 44 0 07 79515 | ВСЕГО | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | ВСЕГО | 16 390 100 | 40 979 600 | 40 979 600 |
|  |  |  |  | МБ | 2 400 000 | 700 000 | 700 000 |
|  |  |  |  | ОБ | 13 990 100 | 40 279 600 | 40 279 600 |

15

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства из средств федерального и областного бюджетов, а так же прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

При условии финансирования муниципальной программы из областного бюджета, объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа организует управление реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

- ежеквартальную координацию выполнения муниципальной программы (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- своевременное выполнение мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

- подготовку проектов нормативно-правовых актов о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг реализации муниципальной программы;

- подготовку ежегодного отчета о реализации муниципальной программы и достигнутых результатов.

В целях контроля реализации муниципальной программы исполнитель муниципальной программы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю информацию для проведения мониторинга о хода реализации муниципальной программы.

Результаты мониторинга предоставляются координатору муниципальной программы, в Финансовое управление и в экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа в срок до 30 числа месяца, следующим за отчетным кварталом.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд МО «Чебаркульского городского округа» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт коммунальных сетей, утвержденный постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 10.08.2021г. № 449.

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается Управлением ЖКХ до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы составляется в соответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденном постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 13.09.2021г. № 523.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.

Публичность информации о муниципальной программе обеспечивается   посредством размещения в сети Интернет.

План реализации и адресность мероприятий муниципальной программы в течении финансового года

- Строительство объекта «Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа»

- Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (адресность будет определена после согласования с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Заявки на финансирование с участием областного бюджета, в Заявку включены: Участки тепловых сетей по ул. Энгельса,  Ленина,)

В 2022 году планируется капитально отремонтировать следующие участки тепловых сетей (в соответствии с Заявкой на финансирование модернизации и капитального ремонта муниципальных тепловых сетей с участием областного бюджета):

| № | Наименование объекта | мощность объекта (п.м.) | Наличие экспертизы (№, дата или гарантийное письмо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 2Д=500 мм по ул. Энгельса от ул. Мира до ул. Крупской (от ТК-I.12 до ТК-I.14) в г. Чебаркуль Челябинской области | 253 | № 74-1-1-2-000836-2021 от 14.01.2021г |
| 2 | Капитальный ремонт сетей: теплоснабжения по ул.Ленина от №13 до №15 , ул.Ленина №20 до ул. Мира №22 , водопроводной сети ул.Ленина от №20 до ул.Мира №22 в г.Чебаркуль Челябинской области | 489 | на экспертизе |
|  | итого | 742 |  |

Раздел  7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов).

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения вышеуказанных задач и достижения следующих целевых значений показателей         к 2024 году:

-   Наличие технических паспортов по незавершенным объектам – 6 шт. за 3 года;

-  ввод в эксплуатацию объекта: «Газопровод низкого давления к многоквартирным домам № 431, № 437 по ул. Елагина Чебаркульского городского округа»;

- Протяженность капитально отремонтированных и вновь построенных инженерных сетей – 6 км за 3 года.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя на 2022 год | Планируемое значение показателя на 2023 год | Планируемое значение показателя на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (отчет) | 2021 год (оценка) |  |  |  |
| 1 | Доля полученных положительных заключений экспертизы на проектно-сметную документацию от количества направленных объектов | % | 100 | 100 | 95 | 97 | 100 |
| 2 | Количество построенных объектов | ед | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1. | Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году | % | - | - | 95 | 97 | 100 |

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа в 2022-2024годах осуществляется за счет средств местного бюджета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства из средств федерального и областного бюджетов, а так же прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Сумма финансирования за счет средств всех источников может быть изменена с учетом требований софинансирования муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа» на 2022-2024 годы»

Объем работ, предусмотренных муниципальной программой, основывается на проектно-сметной документации, сметах и запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2022-2024 годах.

Финансирование данной муниципальной программы осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

Раздел 10. Перечень и краткое описание проектов.

Реализация проектов в рамках данной муниципальной программы не предусмотрена.