Приложение

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «03»__12__2015г. №_1223__

Перечень объектов системы водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности  Чебаркульского городского округа и подлежащих передаче в концессию

| № п\п | Инвентарный номер | Основное средство | Адрес объекта | Право муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водозаборные сооружения: |  |  |
| 1 | 1100014 | Нежилое здание - насосная станция 1 подъема | г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Свидетельство о гос.регистрации 74 АД 273055 от 22.01.2013 г. |
| 2 | 01415166 | Вакуумный насос ВВН1-12 10 лет |  |  |
| 3 | 01470184 | Комплекс СТА 9л6м |  |  |
| 4 | 01415078 | Насос 10-Д-6 с эл.двигателем 8л |  |  |
| 5 | 01415075 | Насос 10-Д-6 с эл.двигателем 8л |  |  |
| 6 | 014115168 | Насос 1Д630-90 90х100 с эл.двигателем 8л |  |  |
| 7 | 014115209 | Насос 1Д630-90б дв16081500 8л |  |  |
| 8 | 01415071 | Насос центробежный с эл.двигателем 8л |  |  |
| 9 | 01415074 | Насос 300Д-90с эл.двигателем 8л |  |  |
| 10 | 01400328 | Насос 1Д630-90б дв. 160/1500 |  |  |
| 11 | 01400329 | Насос 1Д630-90а без.дв. |  |  |
| 12 | 01400330 | Насос 1Д630-90б без.дв. |  |  |
| 13 | 01415073 | Насос 300Д-90 с эл.двигателем 8л |  |  |
| 14 | 014115162 | Насос ВВН-12 с электродвигателем 30кВ1 8л |  |  |
| 15 | 01415192 | Насос Д-630-90А 8л |  |  |
| 16 | 01415071 | Насос центробежный с эл.двигателем 8 л |  |  |
| 17 | 01415084 | Насос НДМ-4 8л |  |  |
| 18 | 01415072 | Насос центробежный с эл.двигателем 8 л |  |  |
| 19 | 1100009 | Нежилое здание - фильтровальная станция | г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Свидетельство о гос.регистрации права 74 АД 273056 от 22.01.2013 г. |
| 20 | 01415167 | Насос 1Д630-90б с эл.двигателем 8л |  |  |
| 21 | 01415080 | Насос ВВН1-12 для создания вакуума 8 л |  |  |
| 22 | 01415163 | Насос Д-630х90 8 л |  |  |
| 23 | 01415085 | Насос К45/30 8л |  |  |
| 24 | 01415137 | Насос К-45-30 8л |  |  |
| 25 | 01203052 | Резервуар промывных вод водозаборных сооружений |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 26 | 01203051 | Резервуар чистой воды 40 л |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 27 | 01203049 | Смеситель 50 л |  |  |
| 28 | 01203050 | Смеситель 50 л |  |  |
| 29 | 01415070 | Насос центробежный с эл.двигателем |  |  |
| 30 | 01410067 | Станок токарный 16Б25ЛС 20 лет |  |  |
| 31 | 1100010 | Котельная водозаборных сооружений |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 32 | 1100015 | Склад баллонов с хлором |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 33 | 25400369 | Насос ВВН1-12 С/дв.30 кВт/1000 |  |  |
| 34 | 25400370 | Насос Д320-50А с дв.55 кВт/1500 |  |  |
| 35 | 25400372 | Насос НД 1/63 К 14 с дв.0,25 кВт/1500 |  |  |
| 36 |  | Водопроводные сети: |  |  |
| 37 | 4301054 | Третья нитка магистрального водопровода | г. Чебаркуль, от водозаборных сооружений по ул. Красноармейская до ул. 9 Мая | Свидетельство о гос.регистрации от 14.04.2015 г. №7401/514163 |
| 38 | 1301032 | Ввод связывающий водоприемный колодец насосной станции 1 подъема | г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 39 | 1301033 | Гл.водовод ул. 1 Мая от фильтровальной станции до забора завода | г. Чебаркуль, ул. 1 Мая | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 40 | 2301008 | Питьевой водопровод 3 оч. Очистных сооружений | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 41 | 1301031 | Самотечный водопровод 20 л | г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 42 | 4301042 | Сети водопровода 58 л 8м | г. Чебаркуль (согласно приложения №1.1.) | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 43 | 4301041 | Сети водопровода 20л | г. Чебаркуль (согласно приложения №1.2.) | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 44 | 4301052 | Сети водоснабжения, ул. Карпенко, 8 20 лет | г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 8 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 45 | 13001027 | Хозпитьевой водопровод к пожарному депо пол ул. Дзержинского | г. Чебаркуль, ул. Дзержинского | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 46 |  | Фильтровальная станция |  |  |
| 47 | 01407052 | Силовой ТАМ 750/6 трансформатор 22г | г. Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 |  |
| 48 | 01407053 | Силовой ТАМ 750/6 трансформатор 22г 7 | г.Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 |  |
| 49 | 1100008 | Здание склада фильтровальной станции | г.Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 50 | 1100012 | Трансформаторная подстанция | г.Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 51 | 1300023 | Линия эл.передач 6 КВт с ЦРП-1 на – ТП-14 | г.Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 52 | 1300024 | ЛЭП 6 от ТП-18 до водозабор.сооружений | г.Чебаркуль, ул. Красноармейская, 15 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |