Приложение

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «03»__12__2015г. №_1224_

Перечень объектов системы водоотведения, находящихся в муниципальной собственности  Чебаркульского городского округа и подлежащих передаче в концессию

| № п\п | Инвентарный номер | Основное средство | Адрес объекта | Право муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение: Очистные сооружения |  |  |
| 1 | 02203045 | Нежилое здание - Здание песколовок с горизонтальными песколовками | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 74 АЕ 323428 от 26.02.2015 г. |
| 2 | 02203021 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 3 | 02203022 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 4 | 02203023 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г |
| 5 | 02203024 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г |
| 6 | 02203025 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 7 | 02203026 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 8 | 02203027 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 9 | 02203028 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 10 | 02203029 | Первичный отстойник вертикальный диаметр 9 м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 11 | 02203036 | Насосно-воздуходувная станция очистных сооружений |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 12 | 02203020 | Аэротенки производительностью 17000 мЗ/сут по ул. Суворова, 15-Б в г. Чебаркуле | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 74АЕ 395798 от 02.04.2015 г. |
| 13 | 02414009 | Турбокомпрессор воздушный многоступенчатый |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 14 | 02414008 | Воздуходувка ТВ-80-1,6 с эл.двигателем 25 л |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 15 | 02414010 | Воздуходувка ТВ-80-1,6 с эл.двигателем 25 л |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 16 | 02415012 | Насос 5Ф12 с эл.двигателем 8 л |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 17 | 02415024 | Насос 8Ф12 8 л |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 18 | 02415026 | Насос 8Ф12 с эл.двигателем А02-92-6 75 кВт |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 19 | 02400331 | Насос СМ200-150-400/6 дв.37/1000 |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 20 | 02203020 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками и помещение для дежурного хлораторщика |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 21 | 02203012 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 22 | 02203013 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 23 | 02203014 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 24 | 02203015 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 25 | 02203018 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 26 | 02203019 | Вторичные отстойники с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 27 | 02203005 | Иловые площадки 20 лет 11 штук |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 28 | 02203011 | Контактный резервуар с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 29 | 02201010 | Контактный резервуар с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 30 | 02203009 | Контактный резервуар с подводящими и отводящими лотками |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 31 | 05407092 | Камеры высоковольтные КСО-336 (ЦРП 6кв) 22г7м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 32 | 2100005 | Склад хлора 40 лет |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 33 | 2203054 | Ограждения ж/б (склад хлора) |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
|  |  | Сети канализации |  |  |
| 34 | 04300086 | Сети канализации | г. Чебаркуль, п. Куйбышевский | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 35 | 04300087 | Напорный коллектор канализации | г. Чебаркуль | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 36 | 04301055 | Магистральный канализационный коллектор от микр. № 2 до оч. сооружений ВКУ | г. Чебаркуль, от 2-го микрорайона до очистных сооружений | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 37 | 02301004 | Аварийный сброс 20лет | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 38 | 02301017 | Воздуховод от воздуходувной до аэротенок оч.сооружений | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 39 | 02301015 | Всасывающий трубопровод активного ила | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 40 | 02301003 | Выпуск очистных стоков 20 лет | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 41 | 02301016 | Илопровод циркулярного активного ила 20 лет | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г |
| 42 | 02301006 | Напорный коллектор к камере-гаситель оч.сооружений | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 43 | 02301014 | Напорный трубопровод активного ила 20л | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 44 | 02301013 | Напорный трубопровод избыточного ила 20 л | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 45 | 02301009 | Напорный трубопровод от дренажной насосной до кол. | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 46 | 02301011 | Напорный трубопровод уплотненного активного ила | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 47 | 02301018 | Пескопровод от здания песколовки до песковых площадок | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г |
| 48 | 02301021 | Производственная канализация от хлораторной оч.сооружений | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 49 | 02301001 | Самотечная канализация от воздуходувки и конторы - лаборатории | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 50 | 02301007 | Самотечный илопровод от контактных резервуаров | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 51 | 02301002 | Самотечный илопровод оч.сооружений III очереди | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 52 | 02301005 | Трубопровод 2-го выпуска 30 л3м | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 53 | 02301012 | Трубопровод взмучивания ила 20 л | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 54 | 02301010 | Трубопровод опорожнения аэротенок оч. сооружений | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 55 | 02301019 | Трубопровод технической воды 12л | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 56 | 01301026 | Напорный трубопровод канализации 20л | г. Чебаркуль | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 57 | 01301025 | Напорный трубопровод канализации от забора мет.завода до оч.сооружений | г. Чебаркуль, ул. Суворова | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 58 | 01310022 | Сеть хоз.фекальной канализации с отводом стоков | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 59 | 01301030 | Трубопровод промывных вод 30л3м | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15Б | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 60 | 04301050 | Канализация 50 лет ВКУ | г. Чебаркуль | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 61 | 04301083 | Напорный коллектор канализации 25 лет ВКУ | г. Чебаркуль | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 62 | 04301051 | Наружные сети канализации к зданию ГНИ ул. Карпенко ВКУ | г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 8 | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 63 | 04301053 | Пром.левневой коллектор от оч.сооружений до гл.про | г. Чебаркуль, ул. Суворова | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 64 | 04301048 | Самотечный коллектор 20 лет | г. Чебаркуль, ул. Ленина, ул. Заря | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 65 | 04301044 | Сети канализации 40 лет ВКУ | г. Чебаркуль (согласно приложения 1.3) | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 66 | 04301045 | Сети канализации 20 лет ВКУ | г. Чебаркуль (согласно приложения 1.4) | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 67 | 04301047 | Сети канализации 50 лет ВКУ | г. Чебаркуль (согласно приложения 1.5) | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 68 | 04301046 | Сети канализации 30 лет3м ВКУ | г. Чебаркуль (согласно приложения 1.6) | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
|  |  | Очистные сооружения |  |  |
| 69 |  | Нежилое здание – гараж с мастерскими, общей площадью 395,5 кв.м. (предназначенное для обслуживания сетей водоотведения) | Г. Чебаркуль, ул. Суворова, 23 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 74 АА №246167 от 03.09.2007г. |
| 70 |  | Нежилое здание – блочная водогрейная котельная БВК 2,4 ГД 9 (в составе 1 пускового комплекса IV очереди строительства очистных сооружений канализации в г.Чебаркуле) | Г. Чебаркуль, ул. Суворова, 15б | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 17.11.2014г. № 74АЕ 212855 |
| 71 | 02490174 | Грабли МГ-9т 5 лет |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 72 | 02490180 | Механические грабли МГ-9г 5л |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 73 | 05407094 | Комплектная подстанция КТП 2х400 6/0,4 кВ |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 74 | 05407094 | Трансформаторная подстанция 2КТП 1-400 610, 4кВ |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 75 | 05407093 | Трансформаторная комплектная подстанция КТП |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 76 | 5100016 | ЦРП 6 кВ |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 77 | 2202002 | Автодороги и площадки оч.сооружения |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 78 | 2202001 | Автодороги, площадки и трот. оч. сооружений |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 79 | 02445090 | Станок деревообрабатывающий 12 лет |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 80 | 02410005 | Станок плоскошлифовальный 14л9м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 81 | 02410004 | Станок токарно-винторезный 14л9м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 82 | 02410003 | Станок токарно-винторезный 14л9м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 83 | 02410001 | Станок универсальный фрезерный 14л9м |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 84 | 02426033 | Дробилка канализационная Д-3б 14 л 9м (1) |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 85 | 5300056 | ВЛ-6кВ КНС 1 |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 86 | 02415023 | Оборудование машинного отделения насосной станции № 2 |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |
| 87 | 02490322 | Грабли механическиеМГ-9т 5лет (2) |  | Решение Челябинского областного совета народных депутатов, от 20.08.1992г. №235/12-М, Приказ комитета по управлению имуществом города от 26.11.1992г. №267 Перечень основных средств, находящихся на балансе ЧМПВКХ на 01.10.1994г. |