Приложение

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от                                 №                 .

Перечень объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Тип линии | Протяженность КЛ | Протяженность ВЛ | Технические характеристики электрических подстанций | Класс напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-1 2021 км, электроснабжение поселка | 2021 км ПК1 г. Чебаркуль, Челябинская обл., ул. Лесная, напротив д.№48 |  |  |  | КТП -40/6/0,4 | 6/0,4 кВ |
| 2 | Воздушно-кабельные линии 0,4 кВ от КТП-1 2021 км | 2021 км, г. Чебаркуль, Челябинская обл., ул. Лесная, к дому №48 | ВЛ, КЛ | 0,308 | 0,169 |  | 0,4 кВ |
| 3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПО- 2020км, электроснабжение казармы | 2029 км ПК 9 г. Чебаркуль, Челябинская обл., напротив дома №1 |  |  |  | КТПо-5/6/0,23 | 6/0,4 кВ |
| 4 | Кабельная линия 0,23 кВ от КТПО- 2020 км фед. Казармы | 2029 км ПК 9 г. Чебаркуль, Челябинская обл., к дому №1 | КЛ |  | 0,066 |  | 0,23 кВ |
| 5 | Воздушно-кабельные линии 0,4 кВ от КТП-2 Кисегач фед. магазин, дома | ст. Кисегач, Челябинская область, ул. Железнодорожная, д.2, 2019 км д.1,3, пер. Крутой, д.22 | КЛ, ВЛ | 0,02 | 0,2 |  | 0,4 кВ |
| 6 | Воздушно-кабельные линии 0,4 кВ от КТП-2 Мисяш км. фед. «Жилые дома» | ст. Мисяш, Чебаркульский район, Челябинская область, 2030 км к домам №6,7 | КЛ, ВЛ | 2х0,025 | 0,164 |  | 0,4 кВ |
| 7 | Воздушно-кабельные линии 0,4 кВ от КТП-1 Мисяш км фед. «Реалбаза» | ст. Мисяш, г. Чебаркуль, Челябинская область, ул. Станционная, д. 27 | КЛ, ВЛ | 0,04 | 0,158 |  | 0,4кВ |
| 8 | Воздушно-кабельные линии 0,4 кВ от КТПО- 2024 км фед. «Казарма» | 2024 км, Чебаркульский район, Челябинская обл., к домам №2,4,6,8 | КЛ, ВЛ | 0,085 | 0,572 |  | 0,23 кВ |

Начальник УМС администрации

Чебаркульского городского округа					               С.Ю. Щелкунов