Приложение

к постановлению администрации
Чебаркульского городского округа
от ___________ 2015 г.	№ _______

# ПРОГРАММА

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016 годов

1.	Целью Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие  установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет соблюдения требований, установленных правилами    оценки    готовности    к   отопительному    периоду,    утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной   политики   в   сфере   теплоснабжения   (далее   правила), в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду.

- В срок до 01.09.2015года обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

- Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 15.07.2015 г. по 01.09.2015 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций  с 01.09.2015 г. по 15.09.2015 года.

- Объекты, подлежащие проверке: магистральные тепловые сети диаметром 250мм,   350мм,   400мм,   500мм. Предприятия, подлежащие проверке:   управляющие   организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, организации осуществляющие транспортировку тепловой энергии, учреждения социальной сферы и энергетики.

- Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Чебаркульского городского округа.

- Комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы обеспечить контроль за ходом подготовки объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

- В срок до 01.09.2015 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием представителей администрации Чебаркульского городского округа, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии    по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым   сетям   которой   непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

- При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

9.  Результаты   проверки   оформляются   актом   проверки и выдачи паспорта  готовности   к отопительному периоду в соответствии с правилами.

# Исполняющий обязанностей

# начальника УЖКХ

Чебаркульского городского округа                                                     А.Р. Кринский