Приложение

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от 17.07.2013 № 646

Программа проведения проверки

готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2013 – 2014 годов.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – правила), в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 15 июля по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 1 октября.

5. Объекты, подлежащие проверке: магистральные тепловые сети диметром 250мм, 350мм, 400мм, 500мм; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, организации осуществляющие транспортировку тепловой энергии, учреждения социальной сферы и энергетики.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Чебаркульского городского округа.

7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Чебаркульского городского округа

по городскому хозяйству								В.П. Ченцов