Приложение 1

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от 22.03.2019 года № 123-р

Перечень

Работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

Собственников помещений в многоквартирном доме г. Чебаркуля, ул. Каширина

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение планово-предупредительных осмотров конструктивов | 1 раз(а) в год |
| 2 | Текущий ремонт конструктивов, просевшей отмостки, подходов к крыльцам, продухов в цоколях зданий, протечек кровли | 1 раз(а) в год |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 раз(а) в год |
| 4 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1 раз(а) в год |
| 5 | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС и ГВС) и водоотведения | 2 раз(а) в год |
| 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения | 1 раз(а) в год |
| 7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах, замена неисправных участков электрической сети здания | 1 раз(а) в год |
| 8 | Обслуживание внутридомовых газовых сетей (ВДГО) | 1 раз(а) в год |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ограждений, поручней | по мере необходимости |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, пожаротушения, обработка чердачных помещений | 1 раз(а) в год |
| 11 | Обеспечение санитарного состояния МКД (подметание и мытье лестничных площадок, маршей. 1 раз в год- уборка чердаков и подвалов) | 1 раз(а) в неделю |
| 12 | Подметание земельного участка, уборка крыльца, ступеней и площадки перед входом в подъезд, стрижка газонов в летний период | 1 раз(а) в 2-ое суток |
| 13 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 6 раз(а) в неделю |
| 14 | Уборка крыльца, ступеней и площадки перед входом в подъезд в зимний период | 1 раз(а) в 2-ое суток |
| 15 | Ликвидация наледи, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек, очистка кровли от наледи, сдвижка и подметание снега | 1 раз(а) в 2-ое суток, при снегопаде - не позднее 3-х часов после начала снегопада |
| 16 | Посыпка территории песком или пескосмесью | 1 раз(а) в 2-ое суток |
| 17 | Дератизация и дезинсекция | 1 раз(а) в год |
| 18 | Уборка мусора на контейнерных площадках и санитарная обработка контейнеров | 6 раз(а) в неделю |
| 19 | Аварийное обслуживание | круглосуточно |