Приложение 2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от «_____» ________ 2022 г. № _____

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах г. Чебаркуль, ул. Каширина.

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Размер платы с 1-го кв.м в месяц (РУБ.) |
| --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных неисправностей и нарушений (не более 5% от общего объема). | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,16 |
| 1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными сведениями. Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей и нарушений. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,11 |
| 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов. |
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Устранение выявленных неисправностей и нарушений (не более 5% от общего объема). | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0.10 |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов. |
| Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин, колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). Устранение выявленных неисправностей и нарушений (не более 5% от общего объема) | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,09 |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома |

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Раз платы 1-го кв.м в месяц (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий,.выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий л покрытий. Устранение выявленных неисправностей и нарушений (не более 5% от общего объема). | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,09 |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |
| Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0.18 |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: —, |
| Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отделочных поступях в домах с железобетонными лестницами. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,07 |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |
| Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках; контроль состояния элементов крылец и зонтов над входами в здание, состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины). Устранение выявленных нарушений (не более 5% от общего объема) - по мере выявления. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,17 |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |
| Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты. | по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год | 0,10 |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |
| Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,11 |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,08 |
| 1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,09 |

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Размер платы с 1-го кв.м в месяц (руб-) |
| --- | --- | --- |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: |
| Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов системы. Устранение неплотностей вентиляционных каналов и шахт; устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | по мере необходимости, но не реже 3 раз в год | 0,36 |
| 2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения водоотведения и теплоснабжения в многоквартирных домах: |
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках и каналах); проведение работ по подготовке дома к эксплуатации в отопительный период: ревизия запорной арматуры, промывка, гидравлическое испытание, опрессовка систем; восстановление нарушенной теплоизоляции трубопроводов на участках до 1 м.п.; окраска отдельных участков трубопроводов; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек и дворовой канализации. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 2,91 |
| 2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0,70 |
| III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей. | 1 раз в неделю | 2,49 |
| Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон. | 1 раз в год |  |
| Организация мест накопления, сбор отходов 1-1У классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере накопления отходов | 0,01 |
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | по мере необходимости | 0,04 |
| 3.1.1. Проведение дератизации, дезинсекции, помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | по мере необходимости | 0,32 |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория): |

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Раз. платы 1-го кв.м в месяц (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Подметание и уборка придомовой территории, в том числе крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, очистка урн, установленных возле подъезда В зимний период; очистка придомовой территории, крышек люков колодцев от снега и льда, сдвигание свежевыпавшего снега; посыпка пешеходных дорожек, выходов противогололедной смесью. В летний период: выкашивание газонов | Ежедневно по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток 2 раза в год | 3,13 |
| 3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения: |
| Аварийное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | 2,21 |
| IV. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома Замена трубопроводов и устранение неисправностей на участках инженерных систем; ремонт и замена запорной арматуры; замена аварийных стояков; ремонт отопительных приборов; устранение неисправностей и замена участков электропроводки более 1 м.п.; ремонт вводно-распределительных устройств (ВРУ); устранение дефектов фундамента, отмостки, входов в подвал, дефектов кирпичной кладки несущих стен и перегородок, дефекта покрытия кровли (рулонной, железобетонной лотковой, стальной, асбестоцементной), элементов кровли, водосточной системы и ограждения, замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования, Восстановление отделки стен, потолков, полов в подъездах (не более 20% от общего объема) | по мере необходимости | 0,50 |
| V. Услуги по управлении) Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов; подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме; организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ; организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом; взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом; начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно | 1,42 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме по договору со специализированной организацией: Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. | аварийное обслуживание - круглосуточно, техническое обслуживание - 1 раз в год | 0,63 |
| ИИТОГО стоимость содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, не оборудованного общедомовыми приборами учета, внутридомовым газовым оборудованием, лифтом, бойлером, пповысительной насосной |  | 16.07 |