Утверждаю: Глава Чебаркульского городского округа ________ С.А. Виноградова

ГРАФИК

ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ от котельных и тепловых сетей Чебаркульского городского округа

23-27 сентября 2024 г.

Запуск внутридомовых систем теплопотребления и отчет о запуске осуществляют ответственные лица объектов теплопотребления!

от газовой котельной филиала санаторий «Чебаркульский» ФГКУ «СКК «Приволжский» МО РФ

от газовой котельной п. Мисяш

от газовой котельной сан. Еловое

от угольной котельной сан. Каменный цветок

от газовой котельной сан «Чебаркуль»

от газовой котельной ул. Миасское шоссе № 5

от газовой котельной ул. Советская № 269

от газовой котельной ООО «Санаторий «Карагайский Бор» Филиал «Санаторий «Сосновая горка»

от газовой котельной пос. Утёс

от газовых котельных сан. Кисегач

от газовой котельной санатория «Лесная сказка»

от газовой котельной ул. Крылова 83/5

(Сторонние потребители, не относящиеся к социальным объектам и многоквартирному жилому фонду подключаются по отдельному согласованию и предоставлению паспорта готовности к ОЗП!)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ Чебаркульского ГО     ___________   О.В.Еремин